| COL.1 N.EL. PR.O | COL.2 DESCRIZIONE | COL.3 UNITA’ DI MISURA | COL.4 QUANTITA’ GLOBALE | COL.5 PREZZO UNITARIO OFFERTA | COL.6 PREZZO UNITARIO OFFERTA IN EURO IN LETTERE | COL.8 TOTALE (COL.4X6 IN CIFRE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |
| R.01.100 | Demolizione di pavimentazione stradale in bitume o in cls, eseguito a mano con l'ausilio di attrezzature leggere, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | mq | 22,40 | € |  |  |
| E.01.120 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, il carico su mezzi idonei e il successivo trasporto a rifiuto: per profondità fino a 2 m | m3 | 16,38 | € |  |  |
| E.04.006b | Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%), dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classi di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C <= 0,65, eseguito, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: fondazione: rck 25 N/mmq | m3 | 69,40 | € |  |  |
| E.04.019 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm | Kg | 621,60 | € |  |  |
| E.04.018 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento e non | Kg | 1062,73 | € |  |  |
| E.04.008a | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) | mq | 52,80 | € |  |  |
| E.15.014f | Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: griglie per pozzetti | Kg | 560,00 | € |  |  |
| E.15.014e | Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: inferriate semplici | Kg | 1120,00 | € |  |  |
| E.01.006a | Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a mano e a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo | m3 | 2,80 | € |  |  |
| E.01.101 | Opere edili di completamento consistenti nella realizzazione delle seguenti lavorazioni: 1) esecuzione delle opere di allaccio dei nuovi pozzetti di caduta alla condotta acque bianche esistenti, da realizzare con tubazione in PVC del diametro di mm. 20, compreso i lavori di scavo, eseguito a mano, per l'intercettazione della condotta, l'allaccio, il rinterro e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; 2) esecuzione delle opere necessarie per il sollevamento della soletta superiore dei pozzetti esistenti nel tratto di intervento, consistenti nella demolizione a mano della parte di pavimentazione stradale esistente, la rimozione del chiusino, ed il successivo posizionamento alla nuova quota finita del piano stradale, il getto di completamento, compreso inoltre quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | Corpo | 1,00 | € |  |  |
| Calcolo ribasso offerto |  |
| 1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA+ LAV. A CORPO : Importo SOMMA COLONNA SETTE IN € | € |
| L’importo complessivo netto offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza |  |
| Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg-Po)/Pg = |  |
| 2)-Importo ribasso netto offerto: € (imp. a base asta) € 19.452,00– (importo netto offerto):€ _______________= | (1)€ |
| Simboli formula applicata :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza |  |
| 3)-RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________ /( imp.netto a base asta €_____________ = RIB. IN PERCENTUALE | ----------------% |
| Ribasso offerto in lettere (diconsi____________) |  |
| DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999 Di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94. L’impresa |  |