| N.O. | N.E. | # LAVORI Col.3 | U.M. | Quantità Globale Col 5 | P.U.(E) di di prog col.6 | P.U.(E) di di prog in lett. col.7 |  | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P01 | Rimozione di struttura di amianto-cemento eseguita in con ... onstruttura sottostante continua: superfici fino a 300 mq Copertura | m2 | 500,00 |  |  |  |  |
| 2 | R0.002.020.020. | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ..eta dei cavi manomessi secondo la normativa Copertura (lung.=8,4+4,8) | m2 | 94.86 |  |  |  |  |
| 3 | R0.002.070.010a | Demolizione di solai in laterizio e/o cemento armato, sia ... i materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la caldana. Pensilina d’ingresso | m2 | 177,73 |  |  |  |  |
| 4 | P05 | Fornitura e posa in opera di copertura, realizzata con:s ... zzazione di colmi principali, colmi secondari e converse. | mq | 530,00 |  |  |  |  |
| 5 | R0.002.060.050.a | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., comp ...eriale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Demolizione di pavimento interno Per scavo esterno | mc | 406,10 |  |  |  |  |
| 6 | R0.002.020.050.a | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato. Intervento in fondazione Per incamiciatura pilastro | mc | 8,58 |  |  |  |  |
| 7 | E0.001.020. 10.a | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... llo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m) Scavo esterno Scaletta uscita retro Scavo interno su pilastri interni (si ipotizza uno scavo di 2mq a ppilastro) Scavo interno su pilastri perimetrali. | mc | 340.89 |  |  |  |  |
| 8 | R0.002.110.030.c | Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... a fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m. Porte interne | mq | 47.74 |  |  |  |  |
| 9 | P06 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sull ... a finoad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m Porte esterne | Mq. | 15.45 |  |  |  |  |
| 10 | R0.002.020.020.b | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... etadei cavi manomessi secondo la normativa vigende 46/90) Intervento in elevazione Per incamiciatura pilastri esterni *(par.ug.=2*22) 44.00 Per incamiciatura pilastr iinterni 44.00 Per incamiciatura travi (muratura perimetrale)*(lung.=22.60+8.7+15.6+9.45+13.8+14+14) Per incamiciatura travi(tramezzi interni)*(lung.= 3.6+3.6+4.6+3.45+4.6+3.25+4.6+4.5) Per incamiciatura solaio latero cemento inclinato (atrio)*(lung.=9.55x2) Per incamiciatura travi solaio laterocemento inclinato (zonacucina) | Mq. | 224.53 |  |  |  |  |
| 11 | R0.002.050.010.a | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro. Intervento in elevazione Per incamiciatura pilastr i 41 Per incamiciatura travi*(lung.=22.60+8.70+15.6+9.45+13.80+14+14) Per incamiciatura pilastri da quota 3.4mt a quota 5.1mt (atrio) Per incamiciatura pilastri (zona cucina) 4x Per incamiciatura travi solaio latero cemento inclinato (atrio)*(lung.=9.55x2) Per incamiciatura travi solaio latero cemento inclinato (zona cucina) | mq | 364.85 |  |  |  |  |
| 12 | E0.003.010.020.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm20 Intervento in fondazione Per ringrosso fondazione 12 Per ringrosso fondazione 29 | mc | 176.48 |  |  |  |  |
| 13 | R0.003.050.010.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature. Intervento in fondazione (H/peso=176,48*80) |  | 14.118,40 |  |  |  |  |
| 14 | P02 | Fissaggio su opere in c.a. di barre in acciaio o similari ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Intervento infondazione Per ringrosso fondazione *(par.ug.=40*3*2) | m | 240,00 |  |  |  |  |
| 15 | P03 | Preparazione delle superfici di calcestruzzo ammalorato e ...spazzolatura; accurato lavaggio della zona di intervento Per strutture da ingrossare pilastri si ipotizza il 20% dellesuperfici spicconate *(par.ug.=0,2*230) 46x | mq | 46.00 |  |  |  |  |
| 16 | P15 | Realizzazione di riprese di getto mediante adesivo epossi ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ringrosso dei pilastri | mq | 230.00 |  |  |  |  |
| 17 | P02 | Fissaggio su opere in c.a. di barre in acciaio o similari ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Perforazioni sui pilastri esistenti *(par.ug.=41*4) 164 | m | 82.00 |  |  |  |  |
| 18 | R0.003.040.0 10.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me acontatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione Intervento in elevazione per adeguamento pilastri Per incamiciatura pilastri 41x Per incamiciatura pilastri da quota 3,4m a 5,1 (atrio) incamiciatura pilastri (zona cucina) | mq | 468,48 |  |  |  |  |
| 19 | 11´009,28 30.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. Inelevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm30. Intervento in elevazione per adeguamento pilastri Per incamiciatura pilastri *(par.ug.=0,2*41) 8.20x Per incamiciatura pilastri da quota 3,4m a 5,1 (atrio) (par.ug.=0,2*4) 0.8x (par.ug.=0,2*4) 0.8x Per incamiciatura pilastri(zona cucina) *(par.ug.=0,2*4) | mc | 39,04 |  |  |  |  |
| 20 | R0.003.050.010.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... e tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Intervento in elevazione per adeguamento pilastriPer incamiciatura pilastri *(H/peso=39,04*200) | kg | 7´808,00 |  |  |  |  |
| 21 | R0.002.010.060.c | Taglio di superfici piane e/o inclinate eseguito con l'au ...omerato cementizio profondità di taglio da 151 mm a 300 mm Intervento in elevazione per adeguamento travi Per incamiciatura travi *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) 2x Detrarre lato travi perimetrali Per incamiciatura travi solai laterocemento inclinato (atrio) *(lung.=(9,55*2)) Per incamiciatura travi solaio laterocemento inclinato (zona cucina) | m | 211,50 |  |  |  |  |
| 22 | P03 | Preparazione delle superfici di calcestruzzo ammalorato e ...spazzolatura; accurato lavaggio della zona di intervento. Intervento in elevazione per adeguamento travi *(par.ug.=0,2*218,04) | mq | 43.61 |  |  |  |  |
| 23 | P15 | Realizzazione di riprese di getto mediante adesivo epossi ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Intervento in elevazione per adeguamento travi Per incamiciatura travi *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) Per incamiciatura travi solai laterocemento inclinato (atrio) *(lung.=(9,55*2)) Per incamiciatura travi solaio laterocemento inclinato (zona cucina) | mq | 218.40 |  |  |  |  |
| 24 | R0.003.040.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me acontatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione Intervento in elevazione per adeguamento travi Per incamiciatura travi *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) Per incamiciatura travi solai laterocemento inclinato (atrio) *(lung.=(9,55*2)) Per incamiciatura travi solaio laterocemento inclinato (zona cucina) Per imprevisti (10% del Tot.) *(par.ug.=0,1*196,35) 19.64 | mq | 215,99 |  |  |  |  |
| 25 | E0.003.010.030.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm Intervento in elevazione per adeguamento travi Per incamiciatura travi *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) Per incamiciatura travi solai laterocemento inclinato (atrio) *(lung.=(9,55*2)) Per incamiciatura travi solaio laterocemento inclinato (zona cucina) | mc | 27.09 |  |  |  |  |
| 26 | R0.003.050.010.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature: Intervento in elevazione per adeguamento travi Per incamiciatura travi *(H/peso=27,09*200) | kg | 5´418,00 |  |  |  |  |
| 27 | P0.003.010.090.a | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di superficie effettiva Nolo per il 1 mese o frazione. Ponteggi esterni (lung.=5,3+6,3+4,8)Totale mq | mq | 536,60 |  |  |  |  |
| 28 | P0.003.010.0 90.b | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... uadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1 Ponteggi esterni *(par.ug.=5*536,6) Sommano mq/30giorni | mq | 2´683,00 |  |  |  |  |
| 29 | P0.003.010.050.a | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armatu ...adro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia. Ponteggi esterni | mq | 536.60 |  |  |  |  |
| 30 | P0.003.010.030.a | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... troquadro di superficie asservita Per il 1mese o frazione Ponteggi esterni | mq | 536.60 |  |  |  |  |
| 31 | P0.003.010.030.b | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... tro quadro di superficie asservita Per il 1mese o frazione Ponteggi esterni *(par.ug.=5*536,60)Totale mq/30giorni | mq | 2683.00 |  |  |  |  |
| 32 | E0.008.090.0 50.a | Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o pro ... ore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 12x25x25 Ripristino delle pareti a cassa vuota (pilastri) (par.ug.=2*22) Ripristino delle pareti a cassa vuota (travi) *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) | mq | 108,62 |  |  |  |  |
| 33 | E0.008.020.090.b | Tramezzatura di mattoni (ripristino o ex novo) posti in ... odieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia Ripristino della tramezzatura Per chiusure adiacenti ai pilastri 33x Per chiusure adiacenti alle travi *(lung.=3,6+3,6+4,6+3,45+4,6+3,25+4,6+4,5) Per imprevisti sulla demolizione dei tramezzi (10% del Tot.) *(par.ug.=0,1*400) | mq | 97.76 |  |  |  |  |
| 34 | E0.016.020.060.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... i e su pareti verticali ed orizzontali: con malta bastarda. Intonaco interno su cassa vuota Su pareti a cassa vuota (pilastri) 22x (par.ug.=2*7,00) 14x Su pareti a cassa vuota (travi) *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) Per imprevisti derivante dalla demolizione (15% del Tot.) *(par.ug.=0,15*563,5 | mq | 648,03 |  |  |  |  |
| 35 | E0.016.020.060.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... i e su pareti verticali ed orizzontali: con malta bastarda Intonaco interno su tramezzi Su tramezzi adiacenti ai pilastri 33x Per chiusure adiacenti alle travi *(lung.=3,6+3,6+4,6+3,45+4,6+3,25+4,6+4,5) Per imprevisti derivante dalla demolizione (15% del Tot.) *(par.ug.=0,15*266,36) 39,95x Solaio primo livello *(par.ug.=104,00+59) 163x | mq | 469,31 |  |  |  |  |
| 36 | E0.016.020.0 60.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... i e su pareti verticali ed orizzontali: con malta bastarda Intonaco esterno Su pareti a cassa vuota (pilastri) Su pareti a cassa vuota (travi) *(lung.=22,60+8,7+15,6+9,45+13,8+14+14) Per imprevisti derivante dalla demolizione (15% del Tot.) *(par.ug.=0,15*420) | mq | 483,70 |  |  |  |  |
| 37 | E0.003.040.020.a | Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... ldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature Rete els per ancoraggio tra muratura esistente e nuova | kg | 2´000,00 |  |  |  |  |
| 38 | E0.003.010.030.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm Copertura Pilastri perimetrali 14x Pilastri di colmo 6x Pilastri perimetrali alti 3x Pilastri interni 6xTotale mc | mc | 52,47 |  |  |  |  |
| 39 | R0.003.050.0 10.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Per cls di copertura 52.47x Totale kg | kg | 8´399,19 |  |  |  |  |
| 40 | R0.003.040.0 10.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione Copertura Pilastr i perimetrali 14x Pilastri di colmo 6x Pilastri perimetrali alti 3x Pilastr i interni Cornicione | mq | 377,30 |  |  |  |  |
| 41 | E0.004.010.0 10.c | Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in ope ... riorein calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 Solaio primo livello *(par.ug.=104,00+49) 153x Solai di copertura *(par.ug.=250+140+30) | mq | 573.00 |  |  |  |  |
| 42 | E0.008.090.0 50.a | Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o pro ... ore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 12x25x25 Timpani di copertura | mq | 132.90 |  |  |  |  |
| 43 | E0.016.020.0 60.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... i e su pareti verticali ed orizzontali: con malta bastarda Intonaco esterno Timpani di copertura | mq | 132.90 |  |  |  |  |
| 44 | E0.007.090.0 50.b | Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseg ...ezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo Pavimentazione interna Per ipristino pavimento ( pilastri interni) 12x Per ripristino pavimento ( pilastri perimetrali) 29x Per riprstino marciapiede 22x | mc | 234.09 |  |  |  |  |
| 45 | E0.003.010.010.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ...rme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m10. Pavimentazione interna Per ripristino pavimento ( pilastri perimetrali) 22x | mc | 39.95 |  |  |  |  |
| 46 | E0.013.050.0 10.d | Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fres ... rato,compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 30x30 cm Pavimentazione interna | mq | 350.00 |  |  |  |  |
| 47 | U.03.026b | Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompre ...bura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: rosse Pavimentazione esterna Per ripristino marciapiede | mq | 26.40 |  |  |  |  |
| 48 | E.17.039d | Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, ... 'arte:di larghezza fino a 11 cm, dimensioni 220x90/80/70 Porte interne | cad | 22 |  |  |  |  |
| 49 | E0.018.020.0 10.b | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia laccata bianca Porte interne (da 90cm) (da 70cm) | cad | 13 |  |  |  |  |
| 50 | E0.018.010.0 60.a | Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, co ... ni,serratura Porta interna in legno di abete due battenti Porte interne 9x | mq | 22.68 |  |  |  |  |
| 51 | E0.018.160.130.a | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna Per porte esterne Per porte bagniTotale n. | cad | 5 |  |  |  |  |
| 52 | P06 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sull ... a fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m Finestra bagno | mq | 1.00 |  |  |  |  |
| 53 | E0.018.080.0 40.b | Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ... compresi tutti gli oneri: Per superfici da m 2.5 fino a 5. | mq | 15.00 |  |  |  |  |
| 54 | R0.002.020.020.b | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... eta dei cavi manomessi secondo la normativa vigende 46/90) Rifacimento bagni | Mq | 11,56 |  |  |  |  |
| 55 | E0.008.020.0 90.b | Tramezzatura di mattoni (ripristino o ex novo) posti in ... o odieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia Per rifacimento bagni *(lung.=3,9+3,95+1,8+1,8) | Mq | 38,93 |  |  |  |  |
| 56 | E0.016.020.060.d | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... i e su pareti verticali ed orizzontali: con malta bastarda. Per rifacimento bagni *(lung.=3,9+3,95+1,8+1,8) 2x | mq | 77,86 |  |  |  |  |
| 57 | R0.002.120.0 10.a | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari Servizi esistenti | cad | 5 |  |  |  |  |
| 58 | I0.001.020.0 30.a | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata Servizi nuovi | cad | 3 |  |  |  |  |
| 59 | I0.001.020.0 60.b | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ...olonna da cm ervizi | Cad | 2 |  |  |  |  |
| 60 | I0.001.030.0 60.a | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ...arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili Per bagno disabile | cad | 1 |  |  |  |  |
| 61 | E0.021.020.0 40.c | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile Tinteggiatura interna | mq | 1400.00 |  |  |  |  |
| 62 | E0.021.020.050.b | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... rfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente Tinteggiatura esterna | mq | 472.00 |  |  |  |  |
| 63 | E0.001.020.0 10.a | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... llo,terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m) Raccolta acque piovane | mc | 25.00 |  |  |  |  |
| 64 | U.02.034f | Tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate second ...ezzi speciali: per pressioni PN 10: del diametro di 200 mm Raccolta acque piovane | ml | 100.00 |  |  |  |  |
| 65 | U.02.016a | Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...struzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40x40x40 cm Raccolta acque piovane | cad | 10 |  |  |  |  |
| 66 | E0.003.010.0 10.a | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ...rme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m Rampa per disabili | mc | 6,48 |  |  |  |  |
| 67 | S0.001.030.010.g | Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM de ...sione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC Estintori | cad | 3 |  |  |  |  |
| 68 | R0.002.060.070.b | Rimozione di pavimento in betonella in cls, compreso l'av...mentazione sul lato dell'ingresso principale della scuola Pavimento esistente | mq | 33.00 |  |  |  |  |
| 69 | R0.002.020.050.a | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato Pensilina | mq | 1.54 |  |  |  |  |
| 70 | E0.021.020.0 40.c | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile Nuova copertura | mq | 580.00 |  |  |  |  |
| 71 | E0.011.060.030.a | Fornitura e posa in opera di scassaline, gronde e colmi i ...quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola. Colmo Scossaline *(lung.=38+52+39) Totale mq | mq | 100,80 |  |  |  |  |
|  |  | TOTALE |  |  |  |  |  |  |
|  | PARZIALE | LAVORI A MISURA |  |  | EURO |  |  | € |
| N.O. | N.E. |  | U.M. | Quantità Globale Col 5 | P.U.(E) di di prog col.6 |  | P.U.(E) di di prog col.7 | Globale Col.5*col 7 |
| 72 | P07 | INTERVENTI SU IMPIANTO TERMICO ESISTENTE. La voce compren ... compresi i marchi di qualità. Il tutto valutato acorpo Impianto termico | Corpo | 1 |  |  |  |  |
| 73 | P08 | INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. Lavoce compr ... qualsiasi altro onere il tutto a perfetta regolad'arte. Impianto elettrico | Corpo | 1 |  |  |  |  |
| 74 | P14 | COPERTURA INGRESSO PRINCIPALE IN LEGNOLAMELLAR Fornitur ... elle stesse alla struttura portante in legno lamellare Copertura ingresso | Corpo | 1 |  |  |  |  |
|  | PARZIALE | LAVORI A CORPO |  |  |  |  |  | € |

Importo globale offerto: lavori a misura + lavori a corpo importo €_______________________

| #### calcolo ribasso offerto |  |
| --- | --- |
| 1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA+ LAV. A CORPO : Importo SOMMA COLONNA SETTE IN € | (1)€ |
| L’importo complessivo netto offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza |  |
| Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg-Po)/Pg =€ 317.000-(po)/ € 317.000 |  |
| 2)-Importo ribasso netto offerto: € (imp. a base asta) € 317.000– (importo netto offerto):€ _______________= | (1)€ |
| Simboli formula applicata :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza |  |
| 3)-RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________ /( imp.netto a base asta €_____________ = RIB. IN PERCENTUALE | ----------------% |
| Ribasso offerto in lettere (diconsi____________) |  |
| DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999 Di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94. L’impresa |  |