| N.O. | N.E. | AVORI Col.3 | U.M. COL4 | Quantità Col 5 | P.U. prog col.6 (Cifr. | pREZZO OFFERT. COL7(LETTERE) | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAVORI A MISURA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 201 | Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante ... ti con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuo | Mc | 676,12 |  |  |  |
| 2 |  | 402 | Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema a tela ... nte per il mantenimento della sicurezza delle opere finite | Mq/30gg | 6.513,22 |  |  |  |
| 3 |  | 401 | Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema a tela ... amento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni | Mq | 930,46 |  |  |  |
| 4 |  | 404 | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ... nutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori | Mq | 930,46 |  |  |  |
| 5 |  | 403 | Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema a tela ... visorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere | Mq | 930,46 |  |  |  |
| 6 |  | 405 | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ... o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) | Mq/30gg | 6.513,22 |  |  |  |
| 7 |  | 407 | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armatu ... adro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia | Mq | 930,46 |  |  |  |
| 8 |  | 203 | Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da lis ... il calo in basso Smontaggio di impalcati in legno di solai | Mq | 248,00 |  |  |  |
| 9 |  | 204 | Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compr ... grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta | Mc | 9,96 |  |  |  |
| 10 |  | 205 | Demolizione di solai di qualsiasi genere e dimensioni, in ... to compreso nel prezzo: spessore 30 cm compresa la caldana | Mq | 216,98 |  |  |  |
| 11 |  | 501 | RIGENERAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI MURATURE ANTICHE A SACC ... ità Certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 | Mc | 169,80 |  |  |  |
| 12 |  | 502 | Bonifica del paramento murario interno ed esterno, esegui ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | Mq | 189,76 |  |  |  |
| 13 |  | 206 | Rimozione di elementi in legno quali scale interne, paret ... avvenuto compreso nel prezzo, secondo le normative vigenti | Mq | 165,95 |  |  |  |
| 14 |  | 503 | Formazione di cordolo in breccia su muratura di qualsiasi ... u muratura di qualsiasi natura e le necessarie casseformi. | Ml | 192,90 |  |  |  |
| 15 |  | 504 | Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tut ... vigente Cordolo di coronamento e le necessarie casseformi. | Mc | 54,79 |  |  |  |
| 16 |  | 104 | Muratura in elevazione in blocchi sismici in laterizio ti ... e attesti le caratteristiche dei materiali posti in opera. | Mc | 100,28 |  |  |  |
| 17 |  | 506 | Barre in materile composito ottenute attraverso un proce ... vetro continua maggiore del 40%. Diametro massimo 18mm. | Ml | 150,00 |  |  |  |
| 18 |  | 507 | Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, f ... ni, o conglomerati cementizi non armati, fori fino a mm 35 | Ml | 150,00 |  |  |  |
| 19 |  | 601 | olaio semplice di interpiano e di copertura, in legno l ... one. Solaio semplice in legno d'abete per luci fino 6.50 m | Mq | 348,00 |  |  |  |
| 20 |  | 508 | Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a ... o compreso nel prezzo rifinitura finale Su entrambi i lati | Mq | 379,15 |  |  |  |
| 21 |  | 509 | Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a ... avvenuto compreso nel prezzo rifinitura finale Su un lato | Mq | 436,54 |  |  |  |
| 22 |  | 207 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... ompreso nel prezzo Spicconatura di intonaco a vivo di muro | Mq | 42,40 |  |  |  |
| 23 |  | 210 | Scavo di svuotamento da eseguire a mano, all'intero di st ... tivo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | Mc | 122,10 |  |  |  |
| 24 |  | 701 | Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed ess ... avimentazione indicata secondo le informative della DD.LL. | Mq | 429,80 |  |  |  |
| 25 |  | 603 | Vespaio creato con pietrame sistemato a mano, compresa la ... i ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore | Mc | 29,36 |  |  |  |
| 26 |  | 604 | Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perd ... aldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 20-22 cm | Mq | 106,50 |  |  |  |
| 27 |  | 301 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... rme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m | Mc | 28,38 |  |  |  |
| 28 |  | 305 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... ldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature | Kg | 926,25 |  |  |  |
| 29 |  | 605 | Fornitura e posa in opera a rullo, pennello o spatola, di r ... risultante, che dovrà avere uno spessore minimo di mm 2.00 | Mq | 99,56 |  |  |  |
| 30 |  | 304 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... ato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm | Mq | 119,98 |  |  |  |
| 31 |  | 801 | Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su pia ... con tegole marsigliesi, portoghesi, olandesi o tegol-coppi | Mq | 128,00 |  |  |  |
| 32 |  | 802 | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... arte compreso cicogne di sostegno in rame anticato da 8/10 | Ml | 75,80 |  |  |  |
| 33 |  | 803 | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ... sostegno diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10 anticato | Ml | 159,50 |  |  |  |
| 34 |  | 208 | Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in con ... struttura sottostante discontinua: superfici fino a 300 mq | Mq | 44,00 |  |  |  |
| 35 |  | 901 | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento | Mq | 429,36 |  |  |  |
| 36 |  | 902 | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... rni su pareti orizzontali e verticali con malta di cemento | Mq | 1.433,07 |  |  |  |
| 37 |  | 1001 | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite ... regola d'arte; in opera inclusa verniciatura: di castagno | Mq | 14,25 |  |  |  |
| 38 |  | 1002 | Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, co ... serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente | Mq | 23,73 |  |  |  |
| 39 |  | 1003 | Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti ... correnti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | Mq | 66,50 |  |  |  |
| 40 |  | 1004 | Scuri di legno di superficie con o senza sopraluce, ma co ... cchio funzionale in opera In legno castagno a due battenti | Mq | 56,42 |  |  |  |
| 41 |  | 1101 | Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro t ... to altro occorre a dare il tutto a perfetta regola d'arte. | Kg | 4.083,00 |  |  |  |
| 44 |  | 1204 | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata | Cadauno | 9 |  |  |  |
| 45 |  | 1205 | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ... lonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando | Cadauno | 9 |  |  |  |
| 46 |  | 1206 | Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetr ... gola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori | Cadauno | 7 |  |  |  |
| 47 |  | 1207 | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a ... te Piatto doccia da cm 70x70 in extra con termomiscelatore | Cadauno | 7 |  |  |  |
| 49 |  | 705 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... speciali: Da cm 20 | Mq | 186,27 |  |  |  |
| 50 |  | 101 | Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... telle a otto o dieci fori (8x25x25 cm): con malta bastarda | Mq | 152,35 |  |  |  |
| 51 |  | 903 | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... e stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante a colori chiari | Mq | 1.433,07 |  |  |  |
| 52 |  | 904 | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, inclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante | Mq | 471,76 |  |  |  |
| 53 |  | 605 | Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in ope ... riore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm | Mq | 138,00 |  |  |  |
| 54 |  | 702 | Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scel ... pessore non inferiore a 9 mm: colore a scelta della DD.LL. | Mq | 119,98 |  |  |  |
| 55 |  | 703 | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... compresa la lavorazione a Toro e Righello. pietra serena, | Mq | 28,34 |  |  |  |
| 56 |  | 1402 | Fornitura e posa in opera di scala in legno lamellare pe ... e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | Mq | 43,03 |  |  |  |
| 57 |  | 102 | Sagomatura delle aperture esistenti, chiusura di vani (fi ... e murature laterali per come prevede la normativa vigente- | Cadauno | 39 |  |  |  |
| 59 |  | 103 | Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma ... puntellature a qualsiasi altezza. In muratura di pietrame | Mc | 1,26 |  |  |  |
| 60 |  | 202 | Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... posito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura | Mq | 88,00 |  |  |  |
| 61 |  | 704 | Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di ... , stuccature, stilature, sigillature e grappe: Trani scuro | Mq | 19,40 |  |  |  |
| 62 |  | 209 | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... one dello smaltimento avvenuto compreso nel prezzo: armato | Mq | 6,30 |  |  |  |
| 63 |  | 211 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... llo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m) | Mc | 27,00 |  |  |  |
| 64 |  | 302 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm | Mc | 23,76 |  |  |  |
| 65 |  | 303 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... i. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm | Mc | 16,20 |  |  |  |
| 66 |  | 306 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature | Kg | 2.658,60 |  |  |  |
| 68 |  | 805 | Formazione di romanella di perimetro a due ordini, esegui ... ta regola d'arte ed ogni altro onere per raccordi angolari | Ml | 24,00 |  |  |  |
| 73 |  | 804 | Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno ... di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 60 mm | Mq | 86,94 |  |  |  |
| 74 |  | 706 | Rivestimento formato da frammenti di lastre ... quarzite mista tipo barge spessore massimo cm 1,00 | Mq | 230,00 |  |  |  |
|  | 42 | 1201 | VOCI A CORPO Condizionatori autonomi di ambiente a due sezioni per ra ... terna di 18-20° sia nella stagione estiva che invernale. | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 43 | 1203 | Impianto Idrico sottotraccia completo costituito da allac ... are l'opera finita a perfetta regola d'arte e funzionante. | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 48 |  | Allaccio alla rete fognaria comunale, compreso gli eventu ... ccorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 58 | 1208 | IMPIANTO ELETTRICO completo interno agli edifici comprend ... ritorno a monte del manometro da Kg 6,00 classe 34A-233BC | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 67 | 510 | Sistemazione dell'area presso la casa c/o Lanzo e presso ... essarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 69 | 1301 | Indagini conoscitive per la caratterizzazione di malte e ... per gli eventuali intonaci; c) Malte per le iniezioni. | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 70 | 1401 | Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature per l ... tive vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 71 | 1209 | Realizzazione di 3 postazioni informatiche con collegamen ... ac OSX 10.3-10.4: dimensioni 432x432x426 mm; peso 25,6 Kg: | A Corpo | 1 |  |  |  |
|  | 72 | 1210 | Realizzazione sito Internet utilizzando la tecnologia Qui ... el sito internet, all'indicizzazione sui motori di ricerca | A Corpo | 1 |  |  |  |
| Importo globale offerto: lavori a misura + lavori a corpo (somma col.( 7) importo €_______________________ |
| calcolo ribasso offerto |  |
| 1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA+ LAV. A CORPO : Importo SOMMA COLONNA SETTE IN € | (1)€ |
| L’importo complessivo netto offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza |  |
| Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg-Po)/Pg =€-(po)/ € 555.000,00-Po/555.000,00 |  |
| 2)-Importo ribasso netto offerto: € (imp. a base asta) €– (importo netto offerto):€ 555000,00-(Po)_____________= | (1)€ |
| Simboli formula applicata :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza |  |
| 3)-RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________ /( imp.netto a base asta € 555.000,00 = RIB. IN PERCENTUALE | ----------------% |
| Ribasso offerto in lettere (diconsi____________) |  |
| DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999 Di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94. L’impresa |  |