COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

OGGETTO: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI- MODULO OFFERTA DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO A LAVORI DI

LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI “ALTO   LAMETINO”E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON ANNESSO CENTRO SOCIALE (UTILIZZO SOMME RESIDUE).PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 82 C.3 DEL D.LGS. N. 163/2006 E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 90 DEL DPR 554/99, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI-CIG: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE- PRES. OFFERTE 0RE 14,00 DEL  9.10.2009

| N.O. | N.E. | LAVORI Col.3 | U.M. COL4 | Quantità Col 5 | P.U. prog col.6 (Cifr. | pREZZO OFFERT. COL7(LETTERE) | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate , N.30 | m³ | 0.63 | 930,02 |  |  |
| 2 | 2 | Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², | m² | 155.40 | 13,82 |  |  |
| 3 | 3 | Risistemazione scarichi acque meteoriche: sostituzione discendenti, | Corpo | 1 | 500.00 |  |  |
|  |  | Tennis |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, | m³ | 280.47 | 3,14 |  |  |
| 5 | 5 | Scavo a sezione obbligata in terre di qualsiasi natura e compattezza, | m³ | 5.49 | 19,83 |  |  |
| 6 | 6 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, comprese le casseforme, con i seguenti dosaggi:200 kg/m³ (magrone) | m³ | 5.49 | 87,57 |  |  |
| 7 | 7 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, , con i seguenti dosaggi:250 kg/m³ Il prezzo comprende le casseforme ed un’armatura leggera con n.6 tondini di diametro 16mm (Cordoli). | m³ | 16.47 | 120,00 |  |  |

COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

OGGETTO: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI- MODULO OFFERTA DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO A LAVORI DI

LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI “ALTO   LAMETINO”E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON ANNESSO CENTRO SOCIALE (UTILIZZO SOMME RESIDUE).PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 82 C.3 DEL D.LGS. N. 163/2006 E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 90 DEL DPR 554/99, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI-CIG: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE- PRES. OFFERTE 0RE 14,00 DEL  9.10.2009

| N.O. | N.E. | LAVORI Col.3 | U.M. COL4 | Quantità Col 5 | P.U. prog col.6 (Cifr. | pREZZO OFFERT. COL7(LETTERE) | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | Fornitura e posa in opera di sottofondo con ciottoli di diametro 10/12 cm. Per uno spessore compresso di 30 cm..Il prezzo comprende inoltre lo spianamento con adeguati mezzi meccanici. | m³ | 196.02 | 20,66 |  |  |
| 9 | 9 | Fornitura e posa in opera di materiale frantumato stabilizzato per uno spessore di cm. 12 soffici,necessario per la livellazione finale.Il prezzo comprende inoltre la stesura,la rullatura fino a completo assestamento e l’onere per la formazione delle pendenze di sgrondo. | m² | 653.40 | 3,70 |  |  |
| 10 | 10 | Rinterro della fascia esterna attorno ai cordoli, compreso l’avvicinamento dei materiali,il compattamento fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento con materiale di risulta proveniente da scavo. | m³ | 46.00 | 5,42 |  |  |
| 11 | 11 | Trattamento di diserbo della massicciata mediante spargimento di erbicida a carattere totale. | m² | 653.40 | 1,03 |  |  |
| 12 | 12 | Formazione secondo pendenze dello strato di collegamento intermedio mediante la fornitura e compattazione di conglomerato bituminoso “binder” a massa chiusa, | m²/cm | 3267.00 | 1,30 |  |  |
| 13 | 13 | Formazione secondo pendenze dello strato finale,mediante fornitura e stesura con vibro finitrice di conglomerato bituminoso compattato, perfettamente chiuso, nello spessore minimo di cm.3 compattato,rullato secondo pendenze (per il tipo di bitume valgono le stesse prescrizioni indicate per il “binder”),compresa la pulizia del sottofondo ed emulsione di ancoraggio,finito al piano dei cordoli,il tutto secondo la normativa FIDAL. | m²/cm | 1960.20 | 1,60 |  |  |

OGGETTO: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI- MODULO OFFERTA DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO A LAVORI DI

LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI “ALTO   LAMETINO”E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON ANNESSO CENTRO SOCIALE (UTILIZZO SOMME RESIDUE).PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 82 C.3 DEL D.LGS. N. 163/2006 E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 90 DEL DPR 554/99, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI-CIG: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE- PRES. OFFERTE 0RE 14,00 DEL  9.10.2009

| N.O. | N.E. | LAVORI Col.3 | U.M. COL4 | Quantità Col 5 | P.U. prog col.6 (Cifr. | pREZZO OFFERT. COL7(LETTERE) | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | Formazione della superficie da gioco avente uno spessore di ca.mm.1-1,5 ottenutamediante la spalmatura di 1 mano di SOFTBASE (o simile),un rivestimento sintetico che ha la funzione di occludere la porosità del tappetino bituminoso, ed 1-2 mani, date successivamente di pasta POLYSPORT (o simile),approvato dalla F.I.T.,costituito da resine acriliche | m² | 668.14 | 16,70 |  |  |
| 15 | 15 | Realizzazione della segnatura delle aree di gioco “tennis” mediante l’utilizzo di apposite vernici. | corpo | 1 | 800,00 |  |  |
| 16 | 16 | Fornitura di n° 1 impianto tennis, composto da pali in tubo di acciaio verniciato con bossole da interrare completo di macchinetta tendirete e rete tennis in nylon pesante completa di cavetto in acciaio. | corpo | 1 | 480,00 |  |  |
|  |  | CALCETTO |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Rimozione di manto in erba sintetica.la rimozione deve essere eseguita con cura e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.Il prezzo comprende la rimozione del manto e la sua custodia in luogo sicuro,fornito dall’ente | m² | 850,00 | 5.00 |  |  |
| 18 | 18 | Rimozione di guaine impermeabili.Il prezzo comprende:la rimozione delle guaine,il loro carico,trasporto e scarico a discarica,costo della discarica compreso,la pulizia accurata e comunque secondo le indicazioni della direzione dei lavori, dell’estradosso del massetto di posa e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola | m² | 850,00 | 4,00 |  |  |
| 19 | 19 | Fornitura e posa in opera, a rullo,pennello o spatola, di manto impermeabilizzante di componente,a base epossi-poliuretanica modificata con bitume ed esente da solventi,del tipo ADS-FIT-WP della FIP INDUSTRIALE, o prodotto con pari o superiori caratteristiche,avente le seguenti | m² | 850,00 | 28,00 |  |  |

OGGETTO: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI- MODULO OFFERTA DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO A LAVORI DI

LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI “ALTO   LAMETINO”E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON ANNESSO CENTRO SOCIALE (UTILIZZO SOMME RESIDUE).PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 82 C.3 DEL D.LGS. N. 163/2006 E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 90 DEL DPR 554/99, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI-CIG: LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE- PRES. OFFERTE 0RE 14,00 DEL  9.10.2009

| N. | N.E. | LAVORI Col.3 | U.M. COL4 | Quantità Col 5 | P.U. prog col.6 (Cifr. | pREZZO OFFERT. COL7(LETTERE) | Globale Col.5*col 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | Massetto di ricoprimento costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti auto espansi (argilla espansa,vermiculite o simili con dosaggio controllato).Il dosaggio sarà di 250kg di cemento per 1 mc di prodotto.Il prezzo comprende inoltre le carpenterie, la fornitura e la posa in opera di zincorete per massetti a maglia quadra o rettangolare con filo di 3 mm,sono compresi i sormonti di almeno 10 cm,le piegatire,le legature,i tagli 8misurata per la superficie netta),la lisciatura della superficie esterna,la formazione delle pendenze,lo spolvero finale con cemento tipo 325 e quanto altro occorre per dare il tutto a perfetta regola.Lo spessore minimo sarà di cm. 5,la superficie da coprire sarà quella oggetto di impermeabilizzazione e le superfici adiacenti eventualmente non impermeabilizzate. | corpo | 1 | 6539,67 |  |  |
| Importo globale offerto: lavori a misura + lavori a corpo (somma col.( 7) importo €_______________________ |
| calcolo ribasso offerto |  |
| 1)-IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO= TOTALE COMPLESSIVA LAV. A MISURA+ LAV. A CORPO : Importo SOMMA COLONNA SETTE IN € | (1)€ |
| L’importo complessivo netto offerto deve essere al netto degli oneri di sicurezza |  |
| Percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara: formula: R=(Pg-Po)/Pg =€-(po)/ € 555.000,00-Po/555.000,00 |  |
| 2)-Importo ribasso netto offerto: € (imp. a base asta) €– (importo netto offerto):€ 555000,00-(Po)_____________= | (1)€ |
| Simboli formula applicata :Pg=Importo a base d’asta al netto On. Sic.; Po=Prezzo globale offerto dal concorrente al netto oneri sicurezza |  |
| 3)-RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: Rib. globale (1) €__________ /( imp.netto a base asta € 555.000,00 = RIB. IN PERCENTUALE | ----------------% |
| Ribasso offerto in lettere (diconsi____________) |  |
| DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 5À COMMA REGOLAMENTO 554/1999 Di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità delle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 19, comma 4 e 21 comma 1, della legge 109/94.L’impresa |  |